SON FANGOS

Dubtes d´Ignacio Fos

1.- Necesitamos saber la normativa vigente del municipio, PGOU u ordenanzas, sobre todo la distancia a lindes de las fachadas, si existiera.

2.- El entorno, futuro de las parcela limítrofes, proyecto de calle, sobre todo por el límite sur del solar. Saber, en definitiva si existe un planeamiento de al zona.

· Pel que fa a les distàncies mínimes de separació de les parcel.les veïnes, no hi ha una definició precisa en aquesta fase de concurs d´idees.

· Article 234: edificació aïllada envoltada de zona verda, amb coeficient d´edificabilitat 1m2/m2 i alçada PB+2 (14m). L´ordenació d´usos i volúmens per aquestes zones es realitzarà mitjançant estudis de detall.

3.-Programa

a.- Hay un mínimo de superficie de patio por persona?, y de zona verde?

-  Programa de necessitas d´espais exteriors:
Porxo: 0.5 m2 p/e: 635 m2
Pati: 3m2 p/e:  3.810m2
Parking: 20m2/u.e;  780m2
Zona ajardinada: 5% ;   948.5m2
Hort: 2.5%;  474.25m2
Reserva ampliació: 10%; 1.897,00m2

b.- El depósito de vehicles, que aparece dentro de la tabla de los ciclos formativos, que es en realidad, algo relacionado con los talleres de mecánica? Si es así, no aparece referencia a aparcamiento para el profesorado? Sería necesario?
· Dipòsit de vehicles: és una zona de magatzament de vehicles que pertany al Cicle Formatiu de manteniment de vehicles autopropulsats. Parking: 20m2/u.e;  780m2
c.- no entendemos que es un “ punt verd”, o que diferencia tiene con el resto de “porxos” nombrados en el programa.
· El punt verd és una zona de reciclatge del Cicle Formatiu de manteniment de vehicles autopropulsats: pel que fa el seu tractament en aquesta fase de concurs es pot tractar com un porxo, ara bé s´ha de tenir en compte la seva situació cara a la seva funció.
d.- el poliesportiu “M-3c”, que características tiene, no sabemos si la nomenclatura corresponde con alguna terminología creada por la conselleria en sus programas.
· El Poliesportiu M-3c s´ha d´observar la superfície proposada al programa de necessitats, amb una alçada de 7m.
Dubtes de Francesc Cantarell i Verdaguer

1.- El programa no fa referència als espais de cuina i menjador, és correcte?

-     No hi ha menjador al concurs proposat de l´IES Son Fangos
